|  | Утверждаю: И.о. директора ГКОУ СО «Карпинская школа-интернат» ____________ И.И. Шушакова «___»__________ 20__г. Приказ № от |
| --- | --- |

План  мероприятий

по противопожарной безопасности

на  2018 – 2019  учебный год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Провести с обучающимися (воспитанниками) инструктаж по правилам пожарной безопасности с регистрацией в специальном журнале. | Сентябрь, январь | Кл. руководители |  |
| 2. | Провести инструктаж по Правилам пожарной безопасности со всеми работниками учреждения с регистрацией в специальном журнале. | Сентябрь, январь | Зам. директора по ХР |  |
| 3. | Провести практические занятия с обучающимися и работниками учреждения по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара. | ежеквартально | Ответственный за ГО |  |
| 4. | Провести проверку сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования с составлением протокола. | июнь | Зам. директора по ХР |  |
| 5. | Провести техническое обслуживание и проверку пожарных кранов. | Июнь | Зам. директора по ХР |  |
| 6. | Закрыть на замки люки чердачных помещений | постоянно | Зам. директора по ХР , заведующий хозяйством |  |
| 7. | Проверить исправность электроустановок, электровыключателей, наличие в электрощитах стандартных предохранителей и отсутствие оголенных проводов. | 1 раз в четверть | Зам. директора по ХР , специалист по охране труда, заведующий хозяйством |  |
| 8. | Организовать, хранение красок, лаков, растворителей и других легковоспламеняющихся жидкостей в несгораемых местах. | постоянно | Зам. директора по ХР , кладовщик, заведующий хозяйством |  |
| 9. | Систематически очищать территорию учреждения эвакуационные выходы от мусора, зимой от снега. Не допускать его сжигания мусора на территории. | постоянно | Зам. директора по ХР , заведующий хозяйством |  |
| 10. | Провести обработку деревянных конструкций чердачного помещения огнезащитным составом в здании по адресу Мира ,99 | июнь | Зам. директора по ХР, заведующий хозяйством |  |
| 11. | Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при проведении детских утренников, вечеров Новогодних праздников и других массовых мероприятий, установив во время их проведения обязательное дежурство работников. | Постоянно | администрация |  |
| 12. | Приобретение огнетушителей | В течении года | Зам. директора по ХР |  |
| 13. | Проведение в школе- интернат изучения ППБ 01- 2003 | В течении года | Инспектора ОГПН-12 |  |
| 14. | Обслуживание пожарной сигнализации | В течении года | ЧОП «Бастион» |  |
| 15. | Обнавление стендов по ПБ | ежегодно | Зам. директора по УВР |  |
| 16. | Регулярно проводить экскурсии в пожарную част, осмотр техники, просмотр фильмов с целью выработки противопожарной культуры. | В течении года | Кл. руководители, воспитатели, зам. директора по УВР |  |
| 17. | Участие в месячнике по ПБ неделя ПБ | В течении года | Директор, зам. директора по УВР |  |

Специалист по охране труда                                                       А.В. Сергеенко